项目说明

# 一、采购项目：聊城市妇幼保健院妇女儿童院区完善配套设施采购项目

- 二、资质要求

- 1、具有合法有效的营业执照及相应的经营范围，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目服务的实施，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结状况；

- 2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录、信用记录承诺。

- 三、项目说明

1、覆盖范围：本项目需覆盖聊城市妇幼保健院妇儿院区。

2、报价单中务必列项目报价清单及质保期等详细内容。

3、供应商提供的所有资料全部加盖公司公章。

4、所报价不能超过最高限价，否则按无效报价处理。

5、施工工期为10个工作日，每超出1天给予1000元的处罚。

6、要求现场勘查。本项目统一组织勘察现场，为了让所有潜在投标人在同一时间和条件下了解项目现场的真实情况，要求各投标人统一踏勘现场，未进行现场踏勘的将增加其投标文件出现偏差或不符合实际要求的风险，视为未实质性响应招标文件要求。

2025年4月14日上午8时30分统一组织勘察现场。

四、项目预算：95000元

- 五、项目清单

| 序号 | 区域 | 施工内容描述 | 数量 | 单位 | 含施工人工费单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南区 | 诊室安装紫外线消毒灯21个 施工材料：40W消毒灯21个、遥控定时器21个、线缆BV2.5mm²80米，16JDG线管32米 | 21 | 套 |  |  |
| 2 | 北区 | 公共卫生间增加拖布池5套 施工材料：拖布池、防臭排水管、水龙头 | 5 | 套 |  |  |
| 3 | 南区 | 病房污洗间、清洁间、检验科增加拖布池5套 施工材料：拖布池、防臭排水管、水龙头 | 5 | 套 |  |  |
| 4 | 餐厅 | 职工餐厅给水管道铺设施工 施工材料：给水总阀门、给水管路、角阀、管路明装 | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 南区 | 病房、门诊手术室氧气插口10套；吸引插口2套； 施工材料：德标氧气及吸引快速插口 | 12 | 套 |  |  |
| 6 | 南区 | 医废间照明、消毒设施安装 施工材料：照明灯2个、插座2个、开关1个、消毒灯1个、定时器1个、线缆BV2.5mm²计60米、线槽15米、 | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 南区 | 3楼检验科：增加大功率设备专用线路 施工材料：YJV3*6mm²电缆15米 | 15 | 米 |  |  |
| 8 | 南区 | 4楼头疗床：增加大功率设备专用线路 施工材料：YJV3*6mm²电缆18米 | 18 | 米 |  |  |
| 9 | 南区 | 5楼新增护士站：电源及网络插座安装 施工材料：墙体开孔2处，BV4mm²线缆8米，六类网线6米，五孔地插1个，网络地插1个，地面凿孔安装地插2处。 | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 南区 | 6楼增加消毒机电源， 施工材料：五孔插座2个，BV4mm²线缆6米 | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 北区 | 空气能用热水循环泵一台，热水加压泵一台 | 2 | 台 |  |  |
| 12 | 儿科 | 儿科病房床旁呼叫系统30人次 | 1 | （套）系统 |  |  |
| 13 | 保卫科 | 空调及照明灯具安装 3HP风管机一套、LED照明灯2套安装 | 1 | 项 |  |  |
| 14 | 检验科危化品室 | 防爆灯2套 | 2 | 套 |  |  |
| 15 | 院区 | 熏蒸排烟改造 | 1 | 项 |  |  |
| 16 | 院区 | 科室镜子 57个，规格（600*800） | 57 | 个 |  |  |
| 17 | 儿科惠民病房 | 需要穿刺间、输液室安装隔断 | 1 | 处 |  |  |
| 18 | 餐厅 | 电话线走线 | 1 | 处 |  |  |
| 19 | 金刚网 | 托育13个、儿科病房18个、儿保科13个（尺寸约50cm*110cm） | 44 | 个 |  |  |
| 20 | 监控 | 28套400万像素摄像头（含室外枪机、及室内球机）、含安装及辅材、人工。 | 28 | 套 |  |  |
| 21 | 新筛中心 | 实验室门更换；加装2套异形肯德基套装门、含门禁系统 | 2 | 处 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

### 注：本项目一口价包死，交钥匙工程；施工过程中如遇超出清单工程量的结算时均不做变更及调整；上述清单项内工程量各施工单位需勘察现场，报价企业的报价应为完成本项目的全部费用，包括但不限于运输费、人工费、税费、保险费、综合措施费、利润等。

- 六、1、质保期：1年

- 2、费用结算：项目实施完毕后，验收合格付至合同金额97%，剩余3%质保期后一次性无息支付。

七、响应文件编写要求

（一）响应文件的组成

供应商应按要求编制响应文件，提交包括证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件，内容如下：

1、资格、资质证明文件：

1.1在响应文件中提供如下资格证明文件：

1、营业执照复印件加盖公章；

2、如授权代表参加报价，须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）；如法定代表人（负责人）参加报价，可只提供法定代表人（负责人）身份证明原件及身份证复印件（加盖公章）(见附件)。

注：资格证明文件中要求的证件，供应商必须按要求提供，否则将被视为资格审查不合格，不再进入下一步评审。

2、报价部分：报价表

3、技术部分

（1）详细技术资料。如品牌、型号（规格）、技术指标说明、制造商（原产地）等；

（2）产品的质量保证措施。

（3）售后服务条款：

①成交后必须提供成交项目齐全的技术资料（包括产品说明书、相应的质检手续证明文件）；

②售后服务保证；

③货物质保期限（质保期应不低于国家现行规定）；

- 供应商认为需要加以说明的其他内容。

- 4、供应商承诺书（见附件）

（二）响应文件的格式要求

1、响应文件一律用A4纸打印胶装，一式四份，正本一份，副本三份，在每份响应文件上要注明正本或副本，如果正本与副本不符，则以正本为准。

附件

投标人承诺书

聊城市妇幼保健院：

我方作为                     项目（项目编号：                   ）的投标供应商对以下事项作出郑重承诺：

一、无重大违法违规行为记录承诺

我方承诺：自参加本项目招标活动近3年来，无国家、地方人民政府及行业主管部门公告的供应商不良行为记录。无其他违法犯罪行为记录。

二、无不良行为承诺

我方承诺：

（一）未提供虚假材料谋取中标（成交）。未通过不正当手段诋毁、排挤其他供应商。未与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通。未以他人名义投标、提供虚假材料或者以其他方式弄虚作假。未向采购人（招标代理机构）行贿或者提供其他不正当利益，未向有关部门提供虚假情况等。如我单位存在上述违规情形，同意由采购人采取以下惩戒措施：1.认定中标（成交）结果无效。2.给采购人造成直接经济损失的，赔偿经济损失。3.采购人上报有关部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动。4.依据相关法律法规给予相应的处罚。

（二）评审过程中及成交公示期间，如我单位有围标、串通投标等违法、违规行为被查实的，采购人有权取消我公司的中标（成交）资格。并接受第（一）条规定的惩罚。

三、无行贿行为承诺

我方承诺：我方参加本项目采购活动近3年来，无行贿行为记录。

四、廉洁承诺

我方承诺：将严格遵守招标投标有关法律、法规、规定，廉洁自律，不向采购人行贿和不正当交往，包括但不限于赠送礼品、礼金、有价证券、贵重物品、好处费、感谢费及其他不正当利益，不在我方报销任何应由采购人单位或其工作人员个人承担的费用。如存在行贿行为，自愿无条件放弃中标（成交）资格。

五、保密承诺

我方承诺：对于我方在投标工作期间获得和知晓的采购人商业秘密及属于第三方但采购人负有保密义务的信息，我方均应保守秘密。商业秘密包括：技术秘密和经营秘密。未经采购人书面许可，我方不得将所知的采购人商业秘密以任何方式提供给任何第三方，也不得擅自披露这些信息。我方对接触并知悉上述机密信息的员工，承诺保密期限为长期。如我方中标（成交），我方还将完全履行采购文件合同主要条款中的保密条款。

六、合同签订承诺

我方承诺：如我方中标（成交），1.按中标（成交）通知书要求与采购人及时签订合同。2.中标（成交）后不放弃中标（成交），除出现不可抗力的原因。3.在签订合同时不向采购人提出附加条件。4.按照采购文件要求提交履约保证金（如有）。5.上述承诺真实有效，否则自愿无条件放弃中标（成交），完全承担相应的经济与法律责任，纳入相关不良行为记录名单并按规定期限不再参加相关采购活动。

七、合同履行承诺

我方承诺：1.合同签订后，将严格执行符合国家规定的增值税税率，如国家税率发生调整，按调整后的税率执行。2.合同签订后，将严格按照中标（成交）价格及其他合同条款严格履行合同。3.不向他人转让中标（成交）项目，不将中标（成交）项目肢解后分别向他人转让（工程类项目除外）。4.如发生实质性违约且未及时采取合理补救措施，同意按照合同约定给补偿，同意纳入相关不良行为记录名单并按规定期限不再参加相关采购活动。

八、配合调查检查承诺

我方承诺：在相关案件查办时，有配合提供证据、作证的义务，如果发生拒不配合监委调查工作的情形，采购人有权采取警示约谈、终止或解除合同等多种处理措施。

本承诺书自签字且盖章之日起生效。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年    月    日

备注：此承诺函不得做任何修改，不提供视为无效投标。

附件：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：             年龄：            身份证号码：

职务：                系                  （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证双面印复印件

供应商：                （盖单位公章）

年    月    日

附件：

法定代表人授权委托书

我          （法定代表人名称）系                        （供应商全称）的法定代表人，现授权委托我公司             （被授权人名称和职务）为授权代表，全权处理          （采购人名称）          项目（项目名称）竞争性谈判活动的一切事宜，项目编号为：                  。该同志代表我单位全权处理本次竞争性谈判活动中的一切事宜，由该同志签字的一切文件(包括不限于：开标评标所需认可资料、报价、澄清、承诺、投标文件、成交合同和实施过程相关处理有关文件等)，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称(公章)：

授权委托日期：

授权代表身份证复印件

注明：如法定代表人参加可不提供以上证明资料。

附件

报价一览表

| 序号 | 投 标 报 价 项 目 明 细 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目内容： |  |
| 2 | 初始报价 （万元） | 大写： 小写： |
| 3 | 付款方式： （如满足竞争性谈判文件要求的付款方式，填写满足） |  |
| 4 | 交货期： |  |
| 5 | 质保期： |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：